Опросный лист №______

на разъединители серии РРП-1,5/20000-55000 М У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители рубящего типа, выпускаются в виде одиночных блоков, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 1°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | №1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное рабочее напряжение | 1.5 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток, А/ Электротермическая стойкость, кА/с2 / Ток электродинамической стойкости, кА | 20000/ 11250/ 150 |  |
|  |  | 40000/ 22500/ 300 |  |
|  |  | 50000/ 22500/ 300 |  |
| 3 | Привод разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-06-5 УХЛ1* |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-11-07 УХЛ1 |  |
| 4 | Наличие выносного блока управления привода ПД-11 | По заказу |  |
| 5 | Дополнительные требования к разъединителю |  |
| 6 | Количество комплектов заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

*  Привод для ремонтных целей.