Опросный лист №________на разъединители серии РПГ

на напряжения 330, 500, 750 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители полупантографного типа, выпускаются отдельными полюсами. Комплектуются опорными стойками.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- - высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 330кВ / 363кВ |  |  |
|  |  | 500кВ / 525кВ |  |  |
|  |  | 750кВ / 787кВ |  |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 3150А / 63кА / 160кА | V | V |
| 3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I |  |  |
|  |  | II* |  |  |
| 4 | Изоляторы фарфоровые | Российского производства |  |  |
|  |  | Импортные |  |  |
| 5 | Количество заземлителей | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 6 | Наличие выносного блока управления привода ПД-11 (по заказу) | трехфазное оперирование разъединителями и каждой группой заземлителей с разных выносных блоков |  |  |
|  |  | пофазное оперирование разъединителем и заземлителями с одного выносного блока |  |  |
| 7 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |  |
| 8 | Дополнительные требования к разъединителю и приводу |  |  |
| 9 | Количество комплектов заказа |  |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период